佛发改核准〔2020〕26号

佛山市发展和改革局关于佛山110千伏沙岗输变电

工程项目核准的批复

广东电网有限责任公司佛山供电局：

报来《佛山供电局关于申请佛山110千伏沙岗输变电工程项目核准的请示》（佛供电计〔2020〕75号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足佛山市禅城区石湾镇街道沙岗村的经济发展需求，为新增负荷提供充足的10千伏出线间隔，提高电网供电经济性，保障供电质量，促进我市社会经济的发展，依据《中华人民共和国行政许可法》第十二条、第二十二条、第三十八条、第三十九条、《企业投资项目核准和备案管理条例》第六条、第九条，同意建设佛山110千伏沙岗输变电工程项目（项目代码为：2020-440604-44-02-076164）。

项目单位为广东电网有限责任公司佛山供电局。

二、项目建设地点为佛山市禅城区石湾街道雾岗路南侧、规划次九路西侧。

三、项目主要建设内容

（一）变电工程

本工程最终建设3台63兆伏安主变压器、110千伏出线3回、10千伏出线48回，每台主变低压侧装设3组无功补偿设备。本期建设2台63兆伏安主变压器、110千伏出线2回、10千伏出线32回，每台主变装设3组无功补偿设备。

（二）线路工程

新建110千伏沙岗站至220千伏佛山站双回电缆线路约2×5.85千米，其中利用220千伏佛乐乙线已建电缆通道敷设双回电缆约2×4.05千米，电缆铜导体截面采用1×1600平方毫米。

四、项目总投资为12552万元，其中项目资本金为3766万元，资本金占项目总投资的比例为30%，由广东电网有限责任公司以自有资金出资，其余资金通过申请银行贷款解决。

五、请按照相关节能标准、规范进行项目建设。工程的建设及运行需满足国家和省相关安全和环保标准。

六、项目招投标请严格按照国家和省有关规定执行。

七、项目核准的相关文件分别是：《广东省企业投资项目核准信息表》；《广东省发展改革委关于印发广东省电网发展“十三五”规划的通知》（粤发改能电函〔2018〕103号）；《佛山市自然资源局禅城分局关于110千伏沙岗输变电工程线路路径方案意见的复函》；《110千伏沙岗输变电工程用地预审与选址意见书》（用字第440604202000026号）。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

九、请广东电网有限责任公司佛山供电局在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请广东电网有限责任公司佛山供电局在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

佛山市发展和改革局

2020年11月27日

公开方式：主动公开

抄送：市自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水利局、统计局、政务服务数据管理局，禅城区发展和改革局