佛发改核准〔2020〕28号

佛山市发展和改革局关于佛山110千伏五福输变电

工程项目核准的批复

广东电网有限责任公司佛山供电局：

报来《佛山供电局关于申请佛山110千伏五福输变电工程项目核准的请示》（佛供电计〔2020〕79号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足南海区用电负荷的增长需求，解决狮山镇中部区域供电能力不足的问题，完善狮山镇110千伏电网结构，促进我市社会经济发展，依据《中华人民共和国行政许可法》第十二条、第二十二条、第三十八条、第三十九条，《企业投资项目核准和备案管理条例》第六条、第九条，同意建设佛山110千伏五福输变电工程项目（项目代码为：2020-440605-44-02-078699）。

项目单位为广东电网有限责任公司佛山供电局。

二、项目建设地点为佛山市南海区狮山镇石门实验小学以南横坑水库旁。

三、项目主要建设内容和建设规模

（一）变电工程

工程本期2台63兆伏安主变压器，110千伏出线2回；10千伏出线32回；同时装设相应容量的无功补偿电容器及其它附属设备。

（二）线路工程

解口现状110千伏松红联线接入110千伏五福站，形成110千伏松厦至五福1回线路、110千伏红星至五福1回线路。其中110千伏红星至五福线利用原有电缆改接进五福站，电缆线路长度约为0.06千米。新建110千伏松厦至五福线电缆线路长度约为0.15千米。

（三）其他工程

建设配套的通信光缆及二次系统工程。

四、项目总投资为6670万元，其中项目资本金为2001万元，占项目总投资的比例为30%，由广东电网公司以自有资金出资，其余资金通过申请银行贷款解决。

五、请按照相关节能标准、规范进行项目建设。工程的建设及运行需满足国家和省相关安全和环保标准。

六、项目招投标请严格按照国家和省有关规定执行。

七、项目核准的相关文件分别是：《企业投资项目核准信息表》；《广东省发展和改革委员会关于同意2011年部分220千伏及110千伏输变电工程项目开展前期工作的函》（粤发改能电函〔2011〕3166号）；《佛山市自然资源局南海分局关于110千伏五福输变电工程站址的规划选址意见》；《佛山110千伏五福输变电工程建设项目用地预审与选址意见书》（用字第440605202000038号）。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式提出变更申请，我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

九、请广东电网有限责任公司佛山供电局在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价等相关手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请广东电网有限责任公司佛山供电局在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

佛山市发展和改革局

2020年12月7日

公开方式：主动公开

抄送：市自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水利局、统计局、政务服务数据管理局，南海区发展和改革局